LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >110m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.9

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP65

材       质 Material : Aluminium

驱动品牌 Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

产品外形尺寸图（±10mm）

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-LZY30W | 30W | SMD | 4500 | 57.5*24*16.5 | 3.68/3.18 | 4M |
| CY-LZY60W | 60W | SMD | 9000 | 67*30*18 | 5.45/4.69 | 6M |
| CY-LZY100W | 100W | SMD | 11500 | 79*34.5*21 | 8.5/7.5 | 8M |
| CY-LZY150W | 150W | SMD | 17250 | 90*38.5*21.5 | 10.6/12 | 10M |