LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >110m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.9

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP65

材       质 Material : Aluminium

驱动品牌 Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

产品外形尺寸图（±10mm）

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-TZY150W | 150W | SMD | 16500 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 10M |
| CY-TZY240W | 240W | SMD | 26400 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 15M |
| CY-TZY360W | 360W | SMD | 39600 | 55.5x50x19.5cm | 11KG | 20-30M |

配光曲线图

Type Ⅱ短投射配光