LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >110m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.9

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP65

材       质 Material : Aluminium

驱动品牌 Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

产品外形尺寸图（±10mm）

（3）UNI-ST05STDT-NE-3                （4）UNI-ST05STDT-NE-4

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-LZM80W | 80W | SMD | 9200 | 460×416×204 | 4.3/5.1 | 6-8M |
| CY-LZM120W | 120W | SMD | 13800 | 500×416×204 | 6.3/7.3 | 8-9M |
| CY-LZM200W | 200W | SMD | 23000 | 578×416×204 | 7.6/8.6 | 10-12M |
| CY-LZM280W | 280W | SMD | 32200 | 656×416×204 | 7.5/8.6 | 12-15M |

配光曲线图

Type Ⅱ短投射配光