LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >100m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.6

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP65

材       质 Material : Aluminium

驱动品牌 Driver Brand :

产品外形尺寸图（±10mm）

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-C200-20W | 10W/20W | E27/SMD | 2000 | 250*800 | 7 | 0.3-0.8M |