LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >100m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.6

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP68

| 材 质 Material : stainless steel |  |
| --- | --- |

驱动品牌 Driver Brand : aluminum

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-T501-360W | 360W | SMD | 36000 | 550*500*335 | 15 | 15° |
| K-T425-240W | 240W | SMD | 24000 | 550*500*335 | 13 | 15° |
| K-T345-150W | 150W | SMD | 15000 | 360*360*260 | 10 | 15° |
| K-T263-60W | 60W | SMD | 6000 | 300*300*200 | 8 | 15° |